## 主材价格表 (单项材料价格超过20万)（土建）
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（单项材料总价超过20万）（土建）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩市老年文化康养中心 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 | 1.5mm | m2 | 16848.6646 | 43 | 724492.5768
| 2 | 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(耐根穿刺) | 1.5mm | m2 | 4702.948 | 52 | 244553.2944
| 3 | 透明中空双钢化玻璃 | 5高透光单银Low-E+12空气+5 | m2 | 3580.486 | 172.6 | 617991.8836
| 4 | 岩棉吸音防火天花板 | 600*1200*15厚 | m2 | 7711.76 | 115 | 886852.4
| 5 | 铝合金型材 | 粉末喷涂 | kg | 31456.449 | 20.38 | 641082.4306
| 6 | 铝方通 | 40*80*3间距150 | m2 | 1947.74 | 125 | 243467.5
| 7 | 重钙粉 |  | kg | 1122109 | 0.34 | 381517.06
| 8 | 橡塑合成材料板 | 4.5mm | m2 | 2552.592 | 145 | 370125.84
| 9 | 玻化砖（公共内墙面） | 800×400 | m2 | 2907.9129 | 105.8 | 307657.1848
| 10 | 防滑地砖（公共地面） | 800×800 | m2 | 2903.7528 | 101.2 | 293859.7834
| 11 | 防滑地砖（套内地面） | 800×800 | m2 | 3249.5 | 69 | 224215.5
| 合计 | [5 empty] | 4935815.4536
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

## 主材价格表 （安装）参考 (单项材料价格超过20万)
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（单项材料总价超20万）(安装）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩市老年文化康养中心 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元）不含税 | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 多联室外机 | MDV-1010W/D2SN1 制冷量：101.1 KW 制热量：125.0KW 风量：32000 CMH 功率：33.24 KW | 台 | 3 | 68956 | 206868
| 2 | 多联室外机 | MDV-1400(50)W/D2SN1 制冷量：140.0 KW 制热量：163.5KW 风量：44000 CMH 功率：42.46 KW | 台 | 6 | 99257 | 595542
| 3 | 风管式室内机 | MDV-D80T2/N1制冷量：8.0 KW 制热量：11.0 KW 风量：1450CMH 功率：262W | 台 | 142 | 3958 | 562036
| 4 | 复合型板材 | 消音型装配式风管，高强度PVC密闭法兰连接；风管内外贴面均采用厚度≥0.326mm抗菌抗氧化彩钢板，机械一次性压筋(加强筋)成型；保温层为不燃A2级无毒离芯玻璃棉板，厚度≥26mm容重≥75kg/m³，导热系数≤0.032W/m.k，热阻≥0.81m²k/w(常温25℃)； | m2 | 6584.7372 | 305 | 2008344.846
| 5 | 1#楼电梯DT1-1（含安装费） | 1#楼电梯DT1-1,载重量：1000Kg，速度：1.5m/s，总提升高度：58m，停站：1-15F，站数：14站 尺寸：2.2*2.3m;电梯性能：客梯 | 台 | 3 | 278916 | 836748
| 6 | 1#楼电梯DT1-2（含安装费） | 1#楼DT1-2,载重量：1000Kg，速度：1.5m/s，总提升高度：58m，停站：1-15F，站数：15站尺寸：2.4*3m;电梯性能：担架电梯兼无障碍电梯 | 台 | 1 | 280686 | 280686
| 7 | 1#楼电梯DT1-3（含安装费） | 1#楼电梯DT1-3，载重量：1000Kg，速度：1.5m/s，总提升高度：58m，停站：1-15F，站数：15站 尺寸：2.2*3m;电梯性能：客梯 | 台 | 1 | 280686 | 280686
| 8 | 1#楼电梯DT1-4（含安装费） | 1#楼电梯DT1-4,载重量：1000Kg，速度：1.5m/s，总提升高度：58m，停站：1-15F，站数：15站 尺寸：2.2*3m;电梯性能：客梯兼消防电梯 | 台 | 1 | 280686 | 280686
| 9 | 2#楼电梯DT2（含安装费） | 载重量：1000Kg，速度：1.75m/s，总提升高度：22.9m，停站：1F~6F，站数：6站尺寸：2.4*2.4m;电梯性能：无障碍电梯 | 台 | 2 | 242031 | 484062
| 10 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*240+1*120 | m | 212.7666 | 969.67 | 206313.389
| 11 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 703.3741 | 292.85 | 205983.1052
| 合计 | [5 empty] | 5947955.3402
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。